## AYUDA
ANÁLISIS ECONÓMICO DE INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA
DESCRIPCIÓN DE LA HOJA DE CÁLCULO
El objeto de esta hoja de cálculo es analizar desde el punto de vista económico una instalación de energía solar fotovoltaica conectada a la red eléctrica, con los datos de radiacion solar de las principales ciudades de España (capitales de provincia) y Portugal. Tambien puedes usar la opcion "Entrada manual de Datos" para hacer el calculo con los datos de radiacion solar de CUALQUIER ZONA DEL MUNDO que interese, tan solo debes disponer de los datos de Radiacion Solar de la zona...
La hoja de cálculo se divide en tres hojas. La primera "AYUDA" es la que está leyendo ahora mismo, la segunda "DATOS" es la principal, mientras que la denominada "ANALISIS DEL PRESTAMO" realiza todos los cálculos de la financiación desglosando lo que son intereses y reducción de capital pendiente.
A TENER EN CUENTA
Los datos de Radiacion Solar (HSP - Kwh/m2) promedio pueden variar sustancialmente dependiendo de la Base de Datos de la cual provengan…El rendimiento de la instalacion Fotovoltaica tambien dependera de la inclinacion y situacion de los paneles Fotovoltaicos.
En cualquier caso los datos de esta Hoja de Calculo son estimativos y/o orientativos y el usuario final sera el unico responsable de su utilizacion...

## DATOS
ANÁLISIS ECONÓMICO DE INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA
TIPO DE INSTALACIÓN: FOTOVOLTAICA CONECTADA A RED
ZONA (Escoger zona o entrada manual de datos) |  |  |  |  | Entrada Manual Datos
MEDIA ANUAL DE RADIACION SOLAR X DIA (ENT. SEGÚN LISTA) |  |  |  |  | 5.71 | Media diaria
MEDIA ANUAL DE RADIACION SOLAR X DIA (ENT. DATOS MANUAL) |  |  |  |  | 5.71 | Media diaria
POTENCIA DE LA INSTALACION (MWn) |  |  |  |  | 100 | MW
POTENCIA DEL CAMPO FOTOVOLTAICO (KWp) |  |  |  |  | 110000 | Kwp
HORAS DE SOL DIARIAS (MEDIA ANUAL) |  |  |  |  | 5.71
PRODUCCIÓN ENERGÉTICA ESTIMADA ANUAL |  |  |  |  | 229256500 | kWh/año
INGRESOS DEL PRIMER AÑO |  |  |  |  | 10316542.5
DATOS GENERALES
PERIODO EN EL QUE EL FABRICANTE GARANTIZA UNA POTENCIA
EN SU PRODUCTO DEL 80% DE LA POTENCIA NOMINAL |  |  |  |  | 25 | años
P.V.P. DEL kWh |  |  |  |  | 0.045 | €
INCREMENTO ESTIMADO DEL PRECIO DE LA ENERGÍA |  |  |  |  | 0.5 | % anual
I.P.C. ESTIMADO |  |  |  |  | 1.1 | % anual
COSTES
COSTE CONSRUCCION POR Wp |  |  |  |  | 0.6
COSTE APROXIMADO TOTAL DE LA INSTALACIÓN |  |  |  |  | 66000000 | €
NUMERO DE Ha. ALQUILADAS |  |  |  |  | 600
COSTE ALQUILER POR Ha. Y AÑO |  |  |  |  | 900 | 540000 | AÑO
PERIODO DE AMORTIZACIÓN |  |  |  |  | 10
COSTE ANUAL DE MANTENIMIENTO POR Mw |  |  |  |  | 1200 | 120000
COSTE ANUAL DEL SEGURO INTEGRAL DE LA INSTALACIÓN |  |  |  |  | 25000 | €
DESGRAVACIÓN FISCAL. |  |  |  |  | 0
FINANCIACIÓN
FONDOS PROPIOS (EQUITY) |  |  |  | 20% | 13200000 | €
SUBVENCIÓN |  |  |  |  | 0 | €
PRÉSTAMO |  |  |  |  | 52800000 | €
TIPO DE INTERÉS |  |  |  |  | 3 | %
PLAZO |  |  |  |  | 10 | años
PAGO MENSUAL DE CRÉDITO |  |  |  |  | 509840.732 | €
AÑO |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
PÉRDIDA ANUAL DE EFICIENCIA |  |  |  | 0.0083333 | 0.0083333 | 0.0083333 | 0.0083333 | 0.0083333 | 0.0083333 | 0.0083333 | 0.0083333 | 0.0083333 | 0.0083333 | 0.0083333 | 0.0083333 | 0.0083333 | 0.0083333 | 0.0083333 | 0.0083333 | 0.0083333 | 0.0083333 | 0.0083333 | 0.0083333 | 0.0083333 | 0.0083333 | 0.0083333 | 0.0083333 | 0.0083333 | 0.0083333 | 0.0083333 | 0.0083333 | 0.0083333 | 0.0083333
PRODUCCIÓN ENERGÉTICA ANUAL PORCENTUAL |  |  |  | 1 | 0.99167 | 0.98333 | 0.975 | 0.96667 | 0.95833 | 0.95 | 0.94167 | 0.93333 | 0.925 | 0.91667 | 0.90833 | 0.9 | 0.89167 | 0.88333 | 0.875 | 0.86667 | 0.85833 | 0.85 | 0.84167 | 0.83333 | 0.825 | 0.81667 | 0.80833 | 0.8 | 0.79167 | 0.78333 | 0.775 | 0.76667 | 0.75833
PRODUCCIÓN ENERGÉTICA ANUAL (kWh) |  |  |  | 229256500 | 227346029.1667 | 225435558.3333 | 223525087.5 | 221614616.6667 | 219704145.8333 | 217793675 | 215883204.1667 | 213972733.3333 | 212062262.5 | 210151791.6667 | 208241320.8333 | 206330850 | 204420379.1667 | 202509908.3333 | 200599437.5 | 198688966.6667 | 196778495.8333 | 194868025 | 192957554.1667 | 191047083.3333 | 189136612.5 | 187226141.6667 | 185315670.8333 | 183405200 | 181494729.1667 | 179584258.3333 | 177673787.5 | 175763316.6667 | 173852845.8333
INCREMENTO DEL PRECIO DE LA ENERGÍA (%) |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
PRECIO DEL kWh FOTOVOLTAICO |  |  |  | 0.045 | 0.045225 | 0.045451 | 0.045678 | 0.045907 | 0.046136 | 0.046367 | 0.046599 | 0.046832 | 0.047066 | 0.047301 | 0.047538 | 0.047776 | 0.048014 | 0.048254 | 0.048496 | 0.048738 | 0.048982 | 0.049227 | 0.049473 | 0.04972 | 0.049969 | 0.050219 | 0.05047 | 0.050722 | 0.050976 | 0.051231 | 0.051487 | 0.051744 | 0.052003
ENTRADAS |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
VENTA DE ENERGÍA |  |  | 0 | 10316542.5 | 10281724.1691 | 10246299.7413 | 10210264.0261 | 10173611.7962 | 10136337.7875 | 10098436.6984 | 10059903.1899 | 10020731.8855 | 9980917.3704 | 9940454.1918 | 9899336.8586 | 9857559.8407 | 9815117.5691 | 9772004.4359 | 9728214.7934 | 9683742.9543 | 9638583.1915 | 9592729.7375 | 9546176.7843 | 9498918.4834 | 9450948.9451 | 9402262.2384 | 9352852.3909 | 9302713.3884 | 9251839.1746 | 9200223.6508 | 9147860.6757 | 9094744.0653 | 9040867.5923
DESGRAVACIÓN FISCAL. |  |  | 2: 0
TOTAL ENTRADAS |  |  | 0 | 10316542.5 | 10281724.1691 | 10246299.7413 | 10210264.0261 | 10173611.7962 | 10136337.7875 | 10098436.6984 | 10059903.1899 | 10020731.8855 | 9980917.3704 | 9940454.1918 | 9899336.8586 | 9857559.8407 | 9815117.5691 | 9772004.4359 | 9728214.7934 | 9683742.9543 | 9638583.1915 | 9592729.7375 | 9546176.7843 | 9498918.4834 | 9450948.9451 | 9402262.2384 | 9352852.3909 | 9302713.3884 | 9251839.1746 | 9200223.6508 | 9147860.6757 | 9094744.0653 | 9040867.5923
SALIDAS |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
MANTENIMIENTO + ALQUILER |  |  | 0 | 660000 | 667260 | 674599.86 | 682020.4585 | 689522.6835 | 697107.433 | 704775.6148 | 712528.1465 | 720365.9562 | 728289.9817 | 736301.1715 | 744400.4844 | 752588.8897 | 760867.3675 | 769236.9085 | 777698.5145 | 786253.1982 | 794901.9834 | 803645.9052 | 812486.0101 | 821423.3562 | 830459.0132 | 839594.0623 | 848829.597 | 858166.7226 | 867606.5565 | 877150.2286 | 886798.8811 | 896553.6688 | 906415.7592
CUOTAS DE CRÉDITO |  |  |  | 6118088.7841 | 6118088.7841 | 6118088.7841 | 6118088.7841 | 6118088.7841 | 6118088.7841 | 6118088.7841 | 6118088.7841 | 6118088.7841 | 6118088.7841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PAGO DE INTERESES |  | 1521133.8141 | 1381313.0298 | 1237239.4626 | 1088783.7599 | 935812.635 | 778188.7469 | 615770.5775 | 448412.304 | 275963.6684 | 98269.8426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO |  | 4596954.97 | 4736775.7543 | 4880849.3215 | 5029305.0242 | 5182276.1491 | 5339900.0372 | 5502318.2066 | 5669676.4801 | 5842125.1156 | 6019818.9414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEGURO INTEGRAL DE LA INSTALACIÓN |  |  |  | 25000 | 25275 | 25553.025 | 25834.1083 | 26118.2835 | 26405.5846 | 26696.046 | 26989.7025 | 27286.5892 | 27586.7417 | 27890.1959 | 28196.988 | 28507.1549 | 28820.7336 | 29137.7617 | 29458.2771 | 29782.3181 | 30109.9236 | 30441.1328 | 30775.9852 | 31114.5211 | 31456.7808 | 31802.8054 | 32152.6362 | 32506.3152 | 32863.8847 | 33225.3874 | 33590.8667 | 33960.3662 | 34333.9303
TOTAL SALIDAS |  |  | 13200000 | 6803088.7841 | 6810623.7841 | 6818241.6691 | 6825943.3508 | 6833729.7511 | 6841601.8017 | 6849560.4449 | 6857606.6332 | 6865741.3295 | 6873965.5075 | 764191.3674 | 772597.4724 | 781096.0446 | 789688.1011 | 798374.6702 | 807156.7916 | 816035.5163 | 825011.907 | 834087.0379 | 843261.9954 | 852537.8773 | 861915.794 | 871396.8677 | 880982.2332 | 890673.0378 | 900470.4412 | 910375.6161 | 920389.7478 | 930514.0351 | 940749.6895
TESORERÍA |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
TESORERÍA INICIAL |  |  |  | -13200000 | -9686546.2841 | -6215445.8991 | -2787387.827 | 596932.8483 | 3936814.8934 | 7231550.8792 | 10480427.1327 | 13682723.6895 | 16837714.2454 | 19944666.1083 | 29120928.9328 | 38247668.319 | 47324132.1151 | 56349561.5831 | 65323191.3488 | 74244249.3506 | 83111956.7886 | 91925528.0731 | 100684170.7727 | 109387085.5616 | 118033466.1677 | 126622499.3189 | 135153364.6896 | 143625234.8473 | 152037275.1979 | 160388643.9312 | 168678491.9659 | 176905962.8938 | 185070192.924
FLUJO PERÍODO ENTRADAS-SALIDAS |  |  | -13200000 | 3513453.7159 | 3471100.385 | 3428058.0722 | 3384320.6752 | 3339882.0452 | 3294735.9858 | 3248876.2535 | 3202296.5568 | 3154990.556 | 3106951.8629 | 9176262.8245 | 9126739.3862 | 9076463.7961 | 9025429.468 | 8973629.7657 | 8921058.0018 | 8867707.438 | 8813571.2845 | 8758642.6995 | 8702914.789 | 8646380.6061 | 8589033.1511 | 8530865.3707 | 8471870.1577 | 8412040.3506 | 8351368.7334 | 8289848.0347 | 8227470.9279 | 8164230.0303 | 8100117.9029
TESORERÍA FINAL |  |  | -13200000 | -9686546.2841 | -6215445.8991 | -2787387.827 | 596932.8483 | 3936814.8934 | 7231550.8792 | 10480427.1327 | 13682723.6895 | 16837714.2454 | 19944666.1083 | 29120928.9328 | 38247668.319 | 47324132.1151 | 56349561.5831 | 65323191.3488 | 74244249.3506 | 83111956.7886 | 91925528.0731 | 100684170.7727 | 109387085.5616 | 118033466.1677 | 126622499.3189 | 135153364.6896 | 143625234.8473 | 152037275.1979 | 160388643.9312 | 168678491.9659 | 176905962.8938 | 185070192.924 | 193170310.8269
RESULTADOS |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
RESULTADO BRUTO |  |  |  | 9631542.5 | 9589189.1691 | 9546146.8563 | 9502409.4593 | 9457970.8293 | 9412824.7699 | 9366965.0376 | 9320385.3408 | 9273079.3401 | 9225040.647 | 9176262.8245 | 9126739.3862 | 9076463.7961 | 9025429.468 | 8973629.7657 | 8921058.0018 | 8867707.438 | 8813571.2845 | 8758642.6995 | 8702914.789 | 8646380.6061 | 8589033.1511 | 8530865.3707 | 8471870.1577 | 8412040.3506 | 8351368.7334 | 8289848.0347 | 8227470.9279 | 8164230.0303 | 8100117.9029
AMORTIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN |  |  |  | 73333.3333 | 73333.3333 | 73333.3333 | 73333.3333 | 73333.3333 | 73333.3333 | 73333.3333 | 73333.3333 | 73333.3333 | 73333.3333 | 73333.3333 | 73333.3333 | 73333.3333 | 73333.3333 | 73333.3333 | 73333.3333 | 73333.3333 | 73333.3333 | 73333.3333 | 73333.3333 | 73333.3333 | 73333.3333 | 73333.3333 | 73333.3333 | 73333.3333 | 73333.3333 | 73333.3333 | 73333.3333 | 73333.3333 | 73333.3333
BENEFICIOS ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS |  |  |  | 9558209.1667 | 9515855.8357 | 9472813.5229 | 9429076.126 | 9384637.4959 | 9339491.4365 | 9293631.7042 | 9247052.0075 | 9199746.0067 | 9151707.3136 | 9102929.4912 | 9053406.0529 | 9003130.4627 | 8952096.1347 | 8900296.4323 | 8847724.6685 | 8794374.1047 | 8740237.9512 | 8685309.3662 | 8629581.4556 | 8573047.2728 | 8515699.8178 | 8457532.0374 | 8398536.8244 | 8338707.0173 | 8278035.4 | 8216514.7013 | 8154137.5945 | 8090896.6969 | 8026784.5696
PAGO DE INTERESES |  |  |  | 1521133.8141 | 1381313.0298 | 1237239.4626 | 1088783.7599 | 935812.635 | 778188.7469 | 615770.5775 | 448412.304 | 275963.6684 | 98269.8426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS |  |  |  | 8037075.3525 | 8134542.8059 | 8235574.0603 | 8340292.3661 | 8448824.8609 | 8561302.6896 | 8677861.1268 | 8798639.7035 | 8923782.3383 | 9053437.471 | 9102929.4912 | 9053406.0529 | 9003130.4627 | 8952096.1347 | 8900296.4323 | 8847724.6685 | 8794374.1047 | 8740237.9512 | 8685309.3662 | 8629581.4556 | 8573047.2728 | 8515699.8178 | 8457532.0374 | 8398536.8244 | 8338707.0173 | 8278035.4 | 8216514.7013 | 8154137.5945 | 8090896.6969 | 8026784.5696
RENTABILIDAD ECONÓMICA DEL EJERCICIO (%) |  |  |  | 14.4821 | 14.418 | 14.3527 | 14.2865 | 14.2191 | 14.1507 | 14.0813 | 14.0107 | 13.939 | 13.8662 | 13.7923 | 13.7173 | 13.6411 | 13.5638 | 13.4853 | 13.4056 | 13.3248 | 13.2428 | 13.1596 | 13.0751 | 12.9895 | 12.9026 | 12.8144 | 12.7251 | 12.6344 | 12.5425 | 12.4493 | 12.3548 | 12.2589 | 12.1618
RENTABILIDAD FINANCIERA (%) |  |  |  | 60.89% | 61.63% | 62.39% | 63.18% | 64.01% | 64.86% | 65.74% | 66.66% | 67.6% | 68.59% | 68.96% | 68.59% | 68.21% | 67.82% | 67.43% | 67.03% | 66.62% | 66.21% | 65.8% | 65.38% | 64.95% | 64.51% | 64.07% | 63.63% | 63.17% | 62.71% | 62.25% | 61.77% | 61.29% | 60.81%
ACUMULADOS |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
BENEFICIOS ACUMULADOS |  |  |  | 8037075.3525 | 16171618.1584 | 24407192.2188 | 32747484.5849 | 41196309.4458 | 49757612.1354 | 58435473.2622 | 67234112.9657 | 76157895.304 | 85211332.775 | 94314262.2661 | 103367668.319 | 112370798.7817 | 121322894.9164 | 130223191.3488 | 139070916.0172 | 147865290.1219 | 156605528.0731 | 165290837.4393 | 173920418.895 | 182493466.1677 | 191009165.9855 | 199466698.0229 | 207865234.8473 | 216203941.8645 | 224481977.2646 | 232698491.9659 | 240852629.5604 | 248943526.2574 | 256970310.8269
RENTABILIDAD ACUMULADA (%) |  |  |  | 60.8869 | 122.5123 | 184.903 | 248.087 | 312.0933 | 376.9516 | 442.693 | 509.3493 | 576.9538 | 645.5404 | 714.502 | 783.0884 | 851.2939 | 919.1128 | 986.5393 | 1053.5675 | 1120.1916 | 1186.4055 | 1252.2033 | 1317.5789 | 1382.5263 | 1447.0391 | 1511.1113 | 1574.7366 | 1637.9087 | 1700.621 | 1762.8674 | 1824.6411 | 1885.9358 | 1946.7448
RENTABILIDAD MEDIA ANUAL (%) |  |  |  | 60.8869 | 61.2561 | 61.6343 | 62.0218 | 62.4187 | 62.8253 | 63.2419 | 63.6687 | 64.106 | 64.554 | 64.9547 | 65.2574 | 65.4841 | 65.6509 | 65.7693 | 65.848 | 65.8936 | 65.9114 | 65.9054 | 65.8789 | 65.8346 | 65.7745 | 65.7005 | 65.614 | 65.5163 | 65.4085 | 65.2914 | 65.1658 | 65.0323 | 64.8915
TASA INTERNA DE RENTABILIDAD -TIR | [6 empty] | 1.804% | 9.471% | 14.3% | 17.46% | 19.61% | 21.11% | 22.18% | 24.3% | 25.67% | 26.6% | 27.25% | 27.72% | 28.06% | 28.31% | 28.49% | 28.63% | 28.73% | 28.81% | 28.87% | 28.92% | 28.95% | 28.98% | 29% | 29.01% | 29.02% | 29.03% | 29.04%
| LUGAR | RADIACION MEDIA |  | 5: DATO1; 6: RADIACION MEDIA
| Entrada Manual Datos | 5.41 |  | 5: Entrada Manual Datos; 6: 5.71; 7: 1
| A Coruña |  |  | 5: A Coruña; 6: 4.7167; 7: 1
| Albacete |  |  | 5: Albacete; 6: 5.4592; 7: 1
| Algarve |  |  | 5: Algarve; 6: 5.9825; 7: 1
| Alenteio |  |  | 5: Alenteio; 6: 5.0325
| Alicante |  |  | 5: Alicante; 6: 5.78
| Almeria |  |  | 5: Almeria; 6: 6.0217
| Avila |  |  | 5: Avila; 6: 4.9433
| Badajoz |  |  | 5: Badajoz; 6: 5.725
| Barcelona |  |  | 5: Barcelona; 6: 5.4592
| Bilbao |  |  | 5: Bilbao; 6: 4.0883
| Burgos |  |  | 5: Burgos; 6: 4.7892
| Caceres |  |  | 5: Caceres; 6: 5.6642
| Cadiz |  |  | 5: Cadiz; 6: 5.9333
| Cantabria |  |  | 5: Cantabria; 6: 3.8217
| Castellon |  |  | 5: Castellon; 6: 5.63
| Ciudad Real |  |  | 5: Ciudad Real; 6: 5.5942
| Cordoba |  |  | 5: Cordoba; 6: 5.7317
| Cuenca |  |  | 5: Cuenca; 6: 5.315
| Faro |  |  | 5: Faro; 6: 6.085
| Gerona |  |  | 5: Gerona; 6: 5.2725
| Granada |  |  | 5: Granada; 6: 5.8692
| Granada |  |  | 5: Granada; 6: 5.8692
| Guadalajara |  |  | 5: Guadalajara; 6: 5.4983
| Huelva |  |  | 5: Huelva; 6: 5.975
| Huesca |  |  | 5: Huesca; 6: 5.595
| Ibiza |  |  | 5: Ibiza; 6: 5.8317
| Jaen |  |  | 5: Jaen; 6: 5.855
| Leon |  |  | 5: Leon; 6: 5.3542
| Lerida |  |  | 5: Lerida; 6: 5.4867
| Lerida |  |  | 5: Lerida; 6: 5.4867
| Lisboa |  |  | 5: Lisboa; 6: 5.445
| Lanzarote |  |  | 5: Lanzarote; 6: 6.2425
| Las Palmas |  |  | 5: Las Palmas; 6: 5.4767
| Logroño |  |  | 5: Logroño; 6: 4.7392
| Leon |  |  | 5: Leon; 6: 5.4042
| Lerida |  |  | 5: Lerida; 6: 5.29
| Lugo |  |  | 5: Lugo; 6: 4.495
| Madrid |  |  | 5: Madrid; 6: 5.6033
| Malaga |  |  | 5: Malaga; 6: 5.885
| Mallorca |  |  | 5: Mallorca; 6: 5.5892
| Menorca |  |  | 5: Menorca; 6: 5.7217
| Murcia |  |  | 5: Murcia; 6: 5.7425
| Orense |  |  | 5: Orense; 6: 4.9267
| oviedo |  |  | 5: oviedo; 6: 4.3483
| Palencia |  |  | 5: Palencia; 6: 5.1792
| Pamplona |  |  | 5: Pamplona; 6: 4.6808
| Pontevedra |  |  | 5: Pontevedra; 6: 5.0025
| Porto |  |  | 5: Porto; 6: 5.4117
| Salamanca |  |  | 5: Salamanca; 6: 5.3542
| Sevila |  |  | 5: Sevila; 6: 5.8742
| Soria |  |  | 5: Soria; 6: 5.2583
| Tarragona |  |  | 5: Tarragona; 6: 5.5433
| Tenerife |  |  | 5: Tenerife; 6: 6.2857
| Teruel |  |  | 5: Teruel; 6: 5.2867
| Toledo |  |  | 5: Toledo; 6: 5.5092
| Valencia |  |  | 5: Valencia; 6: 5.84
| Valladolid |  |  | 5: Valladolid; 6: 5.2308
| Vitoria |  |  | 5: Vitoria; 6: 4.4367
| Zamora |  |  | 5: Zamora; 6: 5.355
| Zaragoza |  |  | 5: Zaragoza; 6: 5.4625
proeba
test
Note on A93: AMORTIZCIÓN A 10 AÑOS

## ANÁLISIS DEL PRÉSTAMO
ANÁLISIS DEL PRÉSTAMO
PRÉSTAMO |  |  |  |  | 52800000 | €
TIPO DE INTERÉS |  |  |  |  | 3 | %
PLAZO |  |  |  |  | 10 | años
PAGO MENSUAL DE INTERESES |  |  |  |  | 509840.732 | €
INTERÉS MENSUAL |  |  |  |  | 0.25 | %
MES | CAPITAL | CUOTA | INTERESES | CAPITAL |  | AÑO | CAPITAL | CUOTA | INTERESES | CAPITAL | MENSULAIDAD | INTERÉS PAGADO | CAPITAL AMORTIZADO
| PENDIENTE |  |  | AMORTIZADO |  |  | PENDIENTE |  |  | AMORTIZADO |  | ACUMULADO | ACUMULADO
1 | 52800000 | 509840.732 | 132000 | 377840.732 |  | 1 | 52800000 | 6118088.7841 | 1521133.8141 | 4596954.97 | 1 | 132000 | 377840.732
2 | 52422159.268 | 509840.732 | 131055.3982 | 378785.3338 |  | 2 | 48203045.03 | 6118088.7841 | 1381313.0298 | 4736775.7543 | 2 | 263055.3982 | 756626.0658
3 | 52043373.9342 | 509840.732 | 130108.4348 | 379732.2972 |  | 3 | 43466269.2758 | 6118088.7841 | 1237239.4626 | 4880849.3215 | 3 | 393163.833 | 1136358.363
4 | 51663641.637 | 509840.732 | 129159.1041 | 380681.6279 |  | 4 | 38585419.9543 | 6118088.7841 | 1088783.7599 | 5029305.0242 | 4 | 522322.9371 | 1517039.9909
5 | 51282960.0091 | 509840.732 | 128207.4 | 381633.332 |  | 5 | 33556114.9301 | 6118088.7841 | 935812.635 | 5182276.1491 | 5 | 650530.3371 | 1898673.3229
6 | 50901326.6771 | 509840.732 | 127253.3167 | 382587.4153 |  | 6 | 28373838.781 | 6118088.7841 | 778188.7469 | 5339900.0372 | 6 | 777783.6538 | 2281260.7382
7 | 50518739.2618 | 509840.732 | 126296.8482 | 383543.8839 |  | 7 | 23033938.7438 | 6118088.7841 | 615770.5775 | 5502318.2066 | 7 | 904080.502 | 2664804.6221
8 | 50135195.3779 | 509840.732 | 125337.9884 | 384502.7436 |  | 8 | 17531620.5372 | 6118088.7841 | 448412.304 | 5669676.4801 | 8 | 1029418.4904 | 3049307.3656
9 | 49750692.6344 | 509840.732 | 124376.7316 | 385464.0004 |  | 9 | 11861944.0571 | 6118088.7841 | 275963.6684 | 5842125.1156 | 9 | 1153795.222 | 3434771.3661
10 | 49365228.6339 | 509840.732 | 123413.0716 | 386427.6604 |  | 10 | 6019818.9414 | 6118088.7841 | 98269.8426 | 6019818.9414 | 10 | 1277208.2936 | 3821199.0265
11 | 48978800.9735 | 509840.732 | 122447.0024 | 387393.7296 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1399655.296 | 4208592.7561
12 | 48591407.2439 | 509840.732 | 121478.5181 | 388362.2139 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1521133.8141 | 4596954.97
13 | 48203045.03 | 509840.732 | 120507.6126 | 389333.1194 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1641641.4267 | 4986288.0894
14 | 47813711.9106 | 509840.732 | 119534.2798 | 390306.4522 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1761175.7065 | 5376594.5416
15 | 47423405.4584 | 509840.732 | 118558.5136 | 391282.2184 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1879734.2201 | 5767876.76
16 | 47032123.24 | 509840.732 | 117580.3081 | 392260.4239 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1997314.5282 | 6160137.1839
17 | 46639862.8161 | 509840.732 | 116599.657 | 393241.075 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2113914.1853 | 6553378.2589
18 | 46246621.7411 | 509840.732 | 115616.5544 | 394224.1777 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2229530.7396 | 6947602.4365
19 | 45852397.5635 | 509840.732 | 114630.9939 | 395209.7381 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2344161.7335 | 7342812.1746
20 | 45457187.8254 | 509840.732 | 113642.9696 | 396197.7624 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2457804.7031 | 7739009.9371
21 | 45060990.0629 | 509840.732 | 112652.4752 | 397188.2569 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2570457.1782 | 8136198.1939
22 | 44663801.8061 | 509840.732 | 111659.5045 | 398181.2275 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2682116.6828 | 8534379.4214
23 | 44265620.5786 | 509840.732 | 110664.0514 | 399176.6806 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2792780.7342 | 8933556.102
24 | 43866443.898 | 509840.732 | 109666.1097 | 400174.6223 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2902446.844 | 9333730.7242
25 | 43466269.2758 | 509840.732 | 108665.6732 | 401175.0588 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3011112.5171 | 9734905.783
26 | 43065094.217 | 509840.732 | 107662.7355 | 402177.9965 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3118775.2527 | 10137083.7795
27 | 42662916.2205 | 509840.732 | 106657.2906 | 403183.4415 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3225432.5432 | 10540267.221
28 | 42259732.779 | 509840.732 | 105649.3319 | 404191.4001 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3331081.8752 | 10944458.621
29 | 41855541.379 | 509840.732 | 104638.8534 | 405201.8786 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3435720.7286 | 11349660.4996
30 | 41450339.5004 | 509840.732 | 103625.8488 | 406214.8833 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3539346.5774 | 11755875.3828
31 | 41044124.6172 | 509840.732 | 102610.3115 | 407230.4205 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3641956.8889 | 12163105.8033
32 | 40636894.1967 | 509840.732 | 101592.2355 | 408248.4965 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3743549.1244 | 12571354.2998
33 | 40228645.7002 | 509840.732 | 100571.6143 | 409269.1178 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3844120.7387 | 12980623.4176
34 | 39819376.5824 | 509840.732 | 99548.4415 | 410292.2906 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3943669.1801 | 13390915.7081
35 | 39409084.2919 | 509840.732 | 98522.7107 | 411318.0213 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 4042191.8909 | 13802233.7294
36 | 38997766.2706 | 509840.732 | 97494.4157 | 412346.3163 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4139686.3065 | 14214580.0457
37 | 38585419.9543 | 509840.732 | 96463.5499 | 413377.1821 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 4236149.8564 | 14627957.2279
38 | 38172042.7721 | 509840.732 | 95430.1069 | 414410.6251 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4331579.9633 | 15042367.8529
39 | 37757632.1471 | 509840.732 | 94394.0804 | 415446.6516 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 4425974.0437 | 15457814.5046
40 | 37342185.4954 | 509840.732 | 93355.4637 | 416485.2683 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4519329.5075 | 15874299.7728
41 | 36925700.2272 | 509840.732 | 92314.2506 | 417526.4814 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 4611643.758 | 16291826.2543
42 | 36508173.7457 | 509840.732 | 91270.4344 | 418570.2976 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 4702914.1924 | 16710396.5519
43 | 36089603.4481 | 509840.732 | 90224.0086 | 419616.7234 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 4793138.201 | 17130013.2753
44 | 35669986.7247 | 509840.732 | 89174.9668 | 420665.7652 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 4882313.1678 | 17550679.0405
45 | 35249320.9595 | 509840.732 | 88123.3024 | 421717.4296 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 4970436.4702 | 17972396.4701
46 | 34827603.5299 | 509840.732 | 87069.0088 | 422771.7232 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 5057505.479 | 18395168.1933
47 | 34404831.8067 | 509840.732 | 86012.0795 | 423828.6525 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 5143517.5586 | 18818996.8458
48 | 33981003.1542 | 509840.732 | 84952.5079 | 424888.2241 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 5228470.0664 | 19243885.0699
49 | 33556114.9301 | 509840.732 | 83890.2873 | 425950.4447 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 5312360.3538 | 19669835.5146
50 | 33130164.4854 | 509840.732 | 82825.4112 | 427015.3208 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 5395185.765 | 20096850.8354
51 | 32703149.1646 | 509840.732 | 81757.8729 | 428082.8591 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 5476943.6379 | 20524933.6945
52 | 32275066.3055 | 509840.732 | 80687.6658 | 429153.0662 | [6 empty] | 52 | 5557631.3037 | 20954086.7607
53 | 31845913.2393 | 509840.732 | 79614.7831 | 430225.9489 | [6 empty] | 53 | 5637246.0868 | 21384312.7096
54 | 31415687.2904 | 509840.732 | 78539.2182 | 431301.5138 | [6 empty] | 54 | 5715785.305 | 21815614.2234
55 | 30984385.7766 | 509840.732 | 77460.9644 | 432379.7676 | [6 empty] | 55 | 5793246.2694 | 22247993.991
56 | 30552006.009 | 509840.732 | 76380.015 | 433460.717 | [6 empty] | 56 | 5869626.2844 | 22681454.708
57 | 30118545.292 | 509840.732 | 75296.3632 | 434544.3688 | [6 empty] | 57 | 5944922.6477 | 23115999.0768
58 | 29684000.9232 | 509840.732 | 74210.0023 | 435630.7297 | [6 empty] | 58 | 6019132.65 | 23551629.8065
59 | 29248370.1935 | 509840.732 | 73120.9255 | 436719.8065 | [6 empty] | 59 | 6092253.5755 | 23988349.613
60 | 28811650.387 | 509840.732 | 72029.126 | 437811.606 | [6 empty] | 60 | 6164282.7014 | 24426161.219
61 | 28373838.781 | 509840.732 | 70934.597 | 438906.1351 | [6 empty] | 61 | 6235217.2984 | 24865067.3541
62 | 27934932.6459 | 509840.732 | 69837.3316 | 440003.4004 | [6 empty] | 62 | 6305054.63 | 25305070.7545
63 | 27494929.2455 | 509840.732 | 68737.3231 | 441103.4089 | [6 empty] | 63 | 6373791.9531 | 25746174.1634
64 | 27053825.8366 | 509840.732 | 67634.5646 | 442206.1674 | [6 empty] | 64 | 6441426.5177 | 26188380.3308
65 | 26611619.6692 | 509840.732 | 66529.0492 | 443311.6828 | [6 empty] | 65 | 6507955.5669 | 26631692.0136
66 | 26168307.9864 | 509840.732 | 65420.77 | 444419.962 | [6 empty] | 66 | 6573376.3368 | 27076111.9757
67 | 25723888.0243 | 509840.732 | 64309.7201 | 445531.0119 | [6 empty] | 67 | 6637686.0569 | 27521642.9876
68 | 25278357.0124 | 509840.732 | 63195.8925 | 446644.8395 | [6 empty] | 68 | 6700881.9494 | 27968287.8271
69 | 24831712.1729 | 509840.732 | 62079.2804 | 447761.4516 | [6 empty] | 69 | 6762961.2299 | 28416049.2786
70 | 24383950.7214 | 509840.732 | 60959.8768 | 448880.8552 | [6 empty] | 70 | 6823921.1067 | 28864930.1339
71 | 23935069.8661 | 509840.732 | 59837.6747 | 450003.0573 | [6 empty] | 71 | 6883758.7813 | 29314933.1912
72 | 23485066.8088 | 509840.732 | 58712.667 | 451128.065 | [6 empty] | 72 | 6942471.4484 | 29766061.2562
73 | 23033938.7438 | 509840.732 | 57584.8469 | 452255.8851 | [6 empty] | 73 | 7000056.2952 | 30218317.1413
74 | 22581682.8587 | 509840.732 | 56454.2071 | 453386.5249 | [6 empty] | 74 | 7056510.5024 | 30671703.6662
75 | 22128296.3338 | 509840.732 | 55320.7408 | 454519.9912 | [6 empty] | 75 | 7111831.2432 | 31126223.6574
76 | 21673776.3426 | 509840.732 | 54184.4409 | 455656.2912 | [6 empty] | 76 | 7166015.6841 | 31581879.9485
77 | 21218120.0515 | 509840.732 | 53045.3001 | 456795.4319 | [6 empty] | 77 | 7219060.9842 | 32038675.3804
78 | 20761324.6196 | 509840.732 | 51903.3115 | 457937.4205 | [6 empty] | 78 | 7270964.2957 | 32496612.8009
79 | 20303387.1991 | 509840.732 | 50758.468 | 459082.264 | [6 empty] | 79 | 7321722.7637 | 32955695.0649
80 | 19844304.9351 | 509840.732 | 49610.7623 | 460229.9697 | [6 empty] | 80 | 7371333.5261 | 33415925.0345
81 | 19384074.9655 | 509840.732 | 48460.1874 | 461380.5446 | [6 empty] | 81 | 7419793.7135 | 33877305.5791
82 | 18922694.4209 | 509840.732 | 47306.7361 | 462533.996 | [6 empty] | 82 | 7467100.4495 | 34339839.5751
83 | 18460160.4249 | 509840.732 | 46150.4011 | 463690.3309 | [6 empty] | 83 | 7513250.8506 | 34803529.906
84 | 17996470.094 | 509840.732 | 44991.1752 | 464849.5568 | [6 empty] | 84 | 7558242.0258 | 35268379.4628
85 | 17531620.5372 | 509840.732 | 43829.0513 | 466011.6807 | [6 empty] | 85 | 7602071.0772 | 35734391.1435
86 | 17065608.8565 | 509840.732 | 42664.0221 | 467176.7099 | [6 empty] | 86 | 7644735.0993 | 36201567.8533
87 | 16598432.1467 | 509840.732 | 41496.0804 | 468344.6516 | [6 empty] | 87 | 7686231.1797 | 36669912.505
88 | 16130087.495 | 509840.732 | 40325.2187 | 469515.5133 | [6 empty] | 88 | 7726556.3984 | 37139428.0182
89 | 15660571.9818 | 509840.732 | 39151.43 | 470689.3021 | [6 empty] | 89 | 7765707.8284 | 37610117.3203
90 | 15189882.6797 | 509840.732 | 37974.7067 | 471866.0253 | [6 empty] | 90 | 7803682.5351 | 38081983.3456
91 | 14718016.6544 | 509840.732 | 36795.0416 | 473045.6904 | [6 empty] | 91 | 7840477.5767 | 38555029.036
92 | 14244970.964 | 509840.732 | 35612.4274 | 474228.3046 | [6 empty] | 92 | 7876090.0041 | 39029257.3406
93 | 13770742.6594 | 509840.732 | 34426.8566 | 475413.8754 | [6 empty] | 93 | 7910516.8608 | 39504671.2159
94 | 13295328.7841 | 509840.732 | 33238.322 | 476602.41 | [6 empty] | 94 | 7943755.1827 | 39981273.626
95 | 12818726.374 | 509840.732 | 32046.8159 | 477793.9161 | [6 empty] | 95 | 7975801.9987 | 40459067.542
96 | 12340932.458 | 509840.732 | 30852.3311 | 478988.4009 | [6 empty] | 96 | 8006654.3298 | 40938055.9429
97 | 11861944.0571 | 509840.732 | 29654.8601 | 480185.8719 | [6 empty] | 97 | 8036309.19 | 41418241.8148
98 | 11381758.1852 | 509840.732 | 28454.3955 | 481386.3365 | [6 empty] | 98 | 8064763.5854 | 41899628.1513
99 | 10900371.8487 | 509840.732 | 27250.9296 | 482589.8024 | [6 empty] | 99 | 8092014.515 | 42382217.9537
100 | 10417782.0463 | 509840.732 | 26044.4551 | 483796.2769 | [6 empty] | 100 | 8118058.9702 | 42866014.2306
101 | 9933985.7694 | 509840.732 | 24834.9644 | 485005.7676 | [6 empty] | 101 | 8142893.9346 | 43351019.9982
102 | 9448980.0018 | 509840.732 | 23622.45 | 486218.282 | [6 empty] | 102 | 8166516.3846 | 43837238.2802
103 | 8962761.7198 | 509840.732 | 22406.9043 | 487433.8277 | [6 empty] | 103 | 8188923.2889 | 44324672.1079
104 | 8475327.8921 | 509840.732 | 21188.3197 | 488652.4123 | [6 empty] | 104 | 8210111.6086 | 44813324.5202
105 | 7986675.4798 | 509840.732 | 19966.6887 | 489874.0433 | [6 empty] | 105 | 8230078.2973 | 45303198.5635
106 | 7496801.4365 | 509840.732 | 18742.0036 | 491098.7284 | [6 empty] | 106 | 8248820.3009 | 45794297.2919
107 | 7005702.7081 | 509840.732 | 17514.2568 | 492326.4752 | [6 empty] | 107 | 8266334.5577 | 46286623.7671
108 | 6513376.2329 | 509840.732 | 16283.4406 | 493557.2914 | [6 empty] | 108 | 8282617.9983 | 46780181.0586
109 | 6019818.9414 | 509840.732 | 15049.5474 | 494791.1847 | [6 empty] | 109 | 8297667.5456 | 47274972.2432
110 | 5525027.7568 | 509840.732 | 13812.5694 | 496028.1626 | [6 empty] | 110 | 8311480.115 | 47771000.4058
111 | 5028999.5942 | 509840.732 | 12572.499 | 497268.233 | [6 empty] | 111 | 8324052.614 | 48268268.6388
112 | 4531731.3612 | 509840.732 | 11329.3284 | 498511.4036 | [6 empty] | 112 | 8335381.9424 | 48766780.0425
113 | 4033219.9575 | 509840.732 | 10083.0499 | 499757.6821 | [6 empty] | 113 | 8345464.9923 | 49266537.7246
114 | 3533462.2754 | 509840.732 | 8833.6557 | 501007.0763 | [6 empty] | 114 | 8354298.648 | 49767544.8009
115 | 3032455.1991 | 509840.732 | 7581.138 | 502259.594 | [6 empty] | 115 | 8361879.786 | 50269804.3949
116 | 2530195.6051 | 509840.732 | 6325.489 | 503515.243 | [6 empty] | 116 | 8368205.275 | 50773319.6379
117 | 2026680.3621 | 509840.732 | 5066.7009 | 504774.0311 | [6 empty] | 117 | 8373271.9759 | 51278093.669
118 | 1521906.331 | 509840.732 | 3804.7658 | 506035.9662 | [6 empty] | 118 | 8377076.7417 | 51784129.6352
119 | 1015870.3648 | 509840.732 | 2539.6759 | 507301.0561 | [6 empty] | 119 | 8379616.4176 | 52291430.6913
120 | 508569.3087 | 509840.732 | 1271.4233 | 508569.3087 | [6 empty] | 120 | 8380887.8409 | 52800000
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0